÷

#### ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РАСХОДА

|  |  |  | ВИХРЕВЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВЭПС-Р Динамический диапазон расходов 1:50 для Ду20-100, 1:32 для Ду150-300 ГАРАНТИЯ – 8 ЛЕТ Межповерочный интервал – 4 года Номера в государственном реестре средств измерений 61872-15 (для Ду20-100), 14646-05 (для Ду150-300) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ду, мм | Диапазон измеряемых расходов, м3/ч | #### ВЭПС-Р-ПБ-1-01 частотный выход, внешнее питание |  | #### ВЭПС-Р-ПБ-2-01 импульсный выход, #### автономное питание | Монтажные части (муфты 2÷5Ду, фланцы – 2 шт.), комплект |
| 20 | 0.3 ÷ 15 | 11 700 |  | 12 700 | 1 500 (муфт.) |
| 25 | 0.4÷ 20 | 14 000 |  | 15 200 | 1 500 (муфт.) |
| 32 | 0.5 ÷25 | 14 700 |  | 16 100 | 1 600 (муфт.) |
| 40 | 0.8 ÷40 | 15 500 |  | 16 600 | 1 600 (муфт.) |
| 50 | 1.0 ÷50 | 17 500 |  | 19 300 | 900 |
| 80 | 2.5 ÷125 | 22 100 |  | 23 500 | 1 200 |
| 100 | 5.0 ÷250 | 23 600 |  | 25 700 | 1 800 |
| 150 | 12.5 ÷400 | 26 800 |  | 28 100 | 2 800 |
| 200 | 25 ÷ 630 | 39 600 |  | 40 800 | 3 500 |
| 250 | 32 ÷1000 | 46 700 |  | 48 000 | 5 000 |
| 300 | 50 ÷1600 | 51 500 |  | 52 800 | 6 000 |

ВЭПС Ду20-300 модификации ПБ-1-01, ПБ-1-02, ПБ-1-04, ПБ-2-01, ПБ-1-03 с динамическим диапазоном 1:32 – по заказу для технологического учета.

|  |  | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ (ИНДУКЦИОННЫЕ) ЭМИР-ПРАМЕР-550 Динамический диапазон расходов до 1:1000 ГАРАНТИЯ – 8 ЛЕТ Межповерочный интервал – 4 года Номер в государственном реестре средств измерений 27104-08 Импульсный выходной сигнал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Ду, мм | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| Нормируемый диапазон расходов, м3/ч | 0.024 ÷ 6 | 0.064 ÷ 16 | 0.100 ÷ 25 | 0.160 ÷ 40 | 0.240 ÷ 60 | 0.400 ÷ 100 | 0.640÷ 160 | 1.0 ÷ 250 | 2.4 ÷ 600 |
| класс В (1:250) | 16 100 | 17 800 | 19 000 | 20 500 | 21 400 | 23 800 | 24 800 | 29 900 | 47 700 |
| Нормируемый диапазон расходов, м3/ч | 0.012 ÷ 6 | 0.032 ÷ 16 | 0.05 ÷ 25 | 0.08 ÷ 40 | 0.12 ÷ 60 | 0.20 ÷ 100 | 0.32÷ 160 | 0.50 ÷ 250 | 1.2 ÷ 600 |
| класс С (1:500) | 17 300 | 19 300 | 20 500 | 22 100 | 23 200 | 25 600 | 26 800 | 30 400 | 49 500 |
| Нормируемый диапазон расходов, м3/ч | 0.006 ÷ 6 | 0.016 ÷ 16 | 0.025 ÷ 25 | 0.04 ÷ 40 | 0.06 ÷ 60 | 0.10 ÷ 100 | 0.16÷ 160 | 0.25 ÷ 250 | 0.6 ÷ 600 |
| класс D (1:1000) | 18 500 | 20 700 | 22 000 | 23 800 | 24 700 | 27 400 | 28 800 | 32 700 | 52 000 |
| Сэндвич (1:250)* |  |  | 16 000 |  | 18 000 |  |  |  |  |
| Монтажные части (фланцы 2 шт.) | 450 | 600 | 650 | 1 000 | 1 100 | 1 500 | 1 650 | 2 200 | 3 500 |
| Монтажные комплекты для приборов типа «сэндвич» |  |  | 1 500 |  | 1 800 |  |  |  |  |

Реверсивное исполнение по заказу – 500 руб.

Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254 –IP65.

|  | Источники питания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БП-1к-12В-0,4А | 950 | Элемент питания литиевый ER 18505 | 400 |
|  |  |  | Элемент питания литиевый ER 26500/T | 800 |
|  |  |  | Элемент питания ER 26500/C | 800 |

|  |  |  | УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПРАМЕР-510 Динамический диапазон расходов до 1:100 ГАРАНТИЯ – 1 ГОД Межповерочный интервал – 4 года Номер в государственном реестре средств измерений 24870-09 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ду, мм | Диапазон измеряемых расходов, м3/ч | ПРАМЕР-510-01-01 1 ИУ, 1 ЭБ, без индикации, RS-485 |  | ПРАМЕР-510-01-03 1 ИУ, 1 ЭБ, с индикацией, RS-485 | ПРАМЕР-510-02-01 2 ИУ, 1 ЭБ, без индикации, RS-485 | Монтажные части (фланцы 2 шт.) |
| 50 | 0,7 ÷ 70 | 24 800 |  | 28 400 | 39 000 | 900 |
| 80 | 2,0 ÷ 200 | 26 000 |  | 29 700 | 41 800 | 1 200 |
| 100 | 3,0 ÷ 300 | 27 600 |  | 31 200 | 44 500 | 1 800 |
| 125 | 4,5 ÷ 450 | 29 100 |  | 32 700 | 47 800 | 2 000 |
| 150 | 6,3 ÷ 630 | 31 100 |  | 35 300 | 51 700 | 2 800 |
| 200 | 12 ÷ 1200 | 38 500 |  | 40 500 | 63 300 | 3 500 |
| 250 | 20 ÷ 2000 | 39 500 |  | 43 400 | 68 900 | 5 000 |
| 300 | 25 ÷ 2500 | 43 000 |  | 46 200 | 74 800 | 6 000 |
| 200-2000* | 22 ÷ 10200 | 40 200 |  | 44 000 | 54 300 |  |

Токовый выход 4 ÷ 20 mA (0 ÷ 5 mA) –1500 руб.

Кабель (свыше 15 м) –17 руб./м

Реверсивное исполнение по заказу – 500 руб.

*Без трубное исполнение, датчики на прямую врезку

РАСХОДОМЕР-СЧЁТЧИК

|  | ПРАМЕР-525Х(*) ГАРАНТИЯ – 8 ЛЕТ Межповерочный интервал – 4 года Номер в государственном реестре средств измерений 43140-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Ду, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| ПРАМЕР-5251-Э Электро-магнитный | 23 400 |  | 25 000 | 26 200 | 27 800 | 28 700 | 31 100 | 32 000 | 35 100 | 50 500 |

- Вторичный блок для ПРАМЕР – 525Х  имеет сетевое питание, 2 канала расхода, 1 канал давления, RS -485

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ   ДЛЯ   МОНТАЖА   ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ   РАСХОДА

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ, ВСТАВКИ,

ПАРОНИТОВЫЕ ПРОКЛАДКИ

| # Ду, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтажный к-т к ЭМИР-ПРАМЕР-550 (прямые участки с фланцами – 2 шт., болты, гайки, прокладки) | 2 700 |  | 3 300 | 3 600 | 4 300 | 4 600 | 6 000 | 6 900 | 8 200 | 10 400 |
| Вставка ВЭПС |  | 900 | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 2 000 |  | 2 300 | 2 700 |  |
| Вставка ЭМИР-ПРАМЕР-550 | 1 500 |  | 1 600 | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 2 500 | 2 700 | 4 200 | 9 300 |
| Паронитовые прокладки | 30 |  | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 90 |
| Резиновые прокладки для ВЭПС |  | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

|  | ТЕПЛОСЧЕТЧИК ПРАМЕР-ТС-100 ГАРАНТИЯ – 4 ГОДА Межповерочный интервал – 4 года Номер в государственном реестре средств измерений 66192-16 |
| --- | --- |

Теплосчетчики ПРАМЕР-ТС-100 предназначены для измерений и регистрации параметров теплоносителя и количества тепловой энергии в открытых и закрытых системах теплоснабжения.

Теплосчетчики ПРАМЕР-ТС-100 поставляется в комплекте с блоком питания БП-1к-12В-0,4 для осуществления питания вычислителя ПРАМЕР-ТС-100.

Теплосчетчики соответствуют требованиям ГОСТ Р 51649, ГОСТ Р ЕН 1434-1.

| Наименование | Максимальное количество подключаемых датчиков |  |  | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расход | температура | давление |  |  |
| Вычислитель теплосчетчика ТС-100 | 4 | 4 | 4 | без БП-1к-12В-0,4 | 11 400 |
|  |  |  |  | в комплекте с БП-1к-12В-0,4 | 11 800 |

Используемые в составе теплосчетчиков типы ПР, ТС и ПД:

| Тип ПР | Тип ТС | Тип ПД |
| --- | --- | --- |
| ВЭПС-Р (61872-15) ЭМИР-ПРАМЕР-550 (27104-08) | ТС-Б (61801-15) КТС-Б (43096-15) КТСП-Н (38878-12) КТПТР-01, КТПТР-06 (46156-10) | СДВ (28313-11) ПД-Р (40260-11) |

Примечание – В скобках приведены регистрационные номера СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (номера Госреестра).

|  |  |  | ООО «Гефест» предлагает к реализации теплосчетчики на базе преобразователей расхода ВЭПС, ЭМИР-Прамер-550, Прамер-510 производства АО "ПромСервис" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплосчетчик | Номер Госреестра | Тип вычислителя |  | Тип ПР | Тип ТС | Тип ПД |
| ПРАМЕР-ТЕПЛО | 58087-14 до 08.08.2019 г. | ТВ7, ВКТ-7, СПТ-943 |  | ЭМИР-ПРАМЕР-550, ПРАМЕР-510 | КТСП-Н | ПД-Р |
| ПРАМЕР-ТЕПЛО-ВР | 64454-16 до 29.06.2021 г. | ТВ7, СПТ-941, СПТ-943, Эльф |  | ВЭПС-Р | КТС-Б, КТСП-Н | СДВ, ПД-Р |
| ЛОГИКА 8941 | 43409-15 до 27.02.2020 г. | СПТ-941 |  | ЭМИР-ПРАМЕР-550 | КТПТР-01, КТСП-Н | СДВ, Корунд |
| ЛОГИКА 8943 | 43505-15 до 27.02.2020 г. | СПТ-944, СПТ-943 |  | ЭМИР-ПРАМЕР-550 | КТПТР-01, КТСП-Н | СДВ, Корунд |
| ТСК-71 | 53289-13 до 22.04.2018 г. | ВКТ-7 |  | ЭМИР-ПРАМЕР-550 | КТПТР-01, КТСП-Н | СДВ, Корунд |
| ТСК-9 | 56828-14 до 14.03.2019 г. | ВКТ-9 |  | ЭМИР-ПРАМЕР-550 | КТПТР-01, КТСП-Н | СДВ |
| Т34 | 48334-11 до 22.07.2021 г. | ТВ-7 |  | ЭМИР-ПРАМЕР-550 | КТПТР-01, КТСП-Н | СДВ, Корунд |

Стоимость комплектов теплосчетчиков формируется путем суммирования цен на приборы, входящие в их состав.

|  |  | ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ ДЛЯ ПОКВАРТИРНОГО УЧЕТА ТЕПЛА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ду, мм | Диапазон, м3/ч |  | Наименование прибора | Номер госреестра СИ | Цена | Набор для монтажа термосопротивления |  |
|  |  |  |  |  |  | гильза/тройник | шаровой кран/адаптер |
| 15 | 0,024 ÷ 1,2 |  | Карат-Компакт-МБ Q=0.6 | 28112-09 | 7 600 | 250/85 | 350/105 |
| 15 | 0,06 ÷ 3,0 |  | Карат-Компакт-МБ Q=1.5 | 28112-09 | 7 600 | 250/85 | 350/105 |
| 20 | 0,1 ÷ 5,0 |  | Карат-Компакт-МБ Q=2.5 | 28112-09 | 7 800 | 250/105 | 420/105 |

ОБОРУДОВАНИЕ   ДЛЯ   УЗЛОВ   УЧЕТА

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ СО, ГВС И ХВС (ИУ)

|  | Состав: запорная арматура стальная фланец, преобразователь расхода ЭМИР-ПРАМЕР-550, термометр сопротивления, термоманометр, дренаж. X-Y-Z подразделяются: X – Ду входного крана, Y – Ду преобразователя расхода ЭМИР-ПРАМЕР-550 Z – Ду выходного крана. *ИУ с датчиками давления - по заказу. ** Любые изменения в ИУ, которые не указаны в таблице - по заказу. | Наименование. ИУ Ду25-25-25. ИУ Ду32-32-32. ИУ Ду40-40-40. ИУ Ду50-50-50. ИУ Ду65-65-65. ИУ Ду80-80-80. ИУ Ду100-100-100. |
| --- | --- | --- |

ШКАФЫ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ (ШСУ)

|  | ШСУ-ХХ-YZ-01 подразделяются: Х – тип вычислителя Х – модификация вычислителя количества теплоты; Y – количество двухканальных блоков питания; Z – количество одноканальных блоков питания; 01 – блок автоматический регистрационно-связного с внешним источником питания БАРС-02-Р-3-П | Наименование; Количество измеряемых расходов; Тепловычислитель. ШСУ-24-03-01; 1Q-1T-1P; ВКТ-7-04. ШСУ-24-05-01; 3Q-3T-3P. ШСУ-24-07-01; 5Q-5T-4P. ШСУ-24-08-01; 5Q-5T-5P; ВКТ-7-04Р. ШСУ-33-21-01; 2Q-2T-2P; СПТ-943.1. ШСУ-33-31-01; 4Q-4T-4P. ШСУ-33-41-01; 6Q-6T-4P. ШСУ-54-12-01; 1Q-1T-1P; ТВ-7-04. ШСУ-54-22-01; 3Q-3T-3P. ШСУ-54-32-01; 5Q-5T-5P. ШСУ-54-33-01; 6Q-6T-5P. ШСУ-41-03-01; 1Q-1P; ПРАМЕР-5251. ШСУ-42-03-01; 2Q-1P; ПРАМЕР-5252. |
| --- | --- | --- |

ОБОРУДОВАНИЕ   ДЛЯ   УЗЛОВ   РЕГУЛИРОВАНИЯ

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ (ШУР)

|  | ШУР-1Х подразделяется: 1 – шкаф на базе термоконтроллера ПРАМЕР-710-1; Х – исполнение ШУР: Х=0 – базовая комплектация, без блока Барс; Х=1 – с блоком автоматическим регистрационно-связным Барс; Х=2 – с блоком автоматическим регистрационно-связным Барс и дополнительным блоком питания | Наименование. ШУР-10. ШУР-11. ШУР-12. |
| --- | --- | --- |

Контроллер погодного регулирования

| Наименование | Цена |
| --- | --- |
| Термоконтроллер ПРАМЕР-710-1 (1 контур отопления или ГВС) | # 9 000 |

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

ООО «Гефест» предлагает  к реализации блочные индивидуальные тепловые пункты, состоящие из блочных модулей учёта (БМУ), блочных модулей регулирования (БМР),  блочных модулей водоподготовки (БМВ) производства АО "ПромСервис". *

Блочные модули комплектуются шкафами связи и управления (ШСУ) и шкафами управления регулирования (ШУР) дополнительно по выбору заказчика.

*Стоимость блочных модулей уточняется при заказе оборудования, и определяется комплектностью и объемом поставки.

Для проверки правильности выбора заказа блочных модулей рекомендуем предоставлять данные об объекте внедрения:

- схему системы отопления с указанием элеваторных узлов и (или) раздельных контуров;

- тепловую нагрузку и температурный график;

- располагаемый перепад давлений в системе;

- количество подъездов и этажность здания.

Блочные модули учета.

БМУ-ХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХ подразделяются:

-по условной нагрузке, до 1,0 Гкал/ч (БМУ-10-00000-00000-000);

-по типу преобразователей расхода П – ЭМИР-ПРАМЕР-550 (БМУ-00-П0000-П0000-П00);

-по наличию и диаметрам условного прохода преобразователей на системе отопления (БМУ-00-ПХХХХ-00000-000), ГВС (БМУ-00-00000-ПХХХХ-000)

и ХВС (БМУ-00-00000-00000-ПХХ).

Измерительные участки смонтированы, опрессованы, подключены к тепловычислителю и закреплены на раме кронштейнами. При транспортировке на место установки измерительные участки и ШСУ могут демонтироваться.

| Количество измерительных участков / тепловая нагрузка | Узла учета тепловой энергии системы отопления | Узел учета тепловой энергии системы отопления и ХВС | Узел учета тепловой энергии системы отопления и ГВС | Узел учета тепловой энергии системы отопления, ГВС и ХВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Условное обозначение, Гкал/ч | СО-2 | СО-2; ХВС-1 | СО-2; ГВС-2 | СО-2; ГВС-2; ХВС-1 |
| < 0,1 | П2525-00-00 | П2525-0000-П25 | П2525-П2525-П00 | П2525-П2525-П25 |
| < 0,3 | П3232-00-00 | П3232-0000-П25 | П3232-П3225-П00 | П3232-П3225-П25 |
| < 0,5 | П5050-00-00 | П5050-0000-П40 | П5050-П5025-П00 | П5050-П5025-П40 |
| > 0,5 | П6565-0000-00 | П6565-0000-П65 | П6565-П6525-00 | П6565-П6525-П65 |
| < 0,8 | П6565д-0000-00 | П6565д-0000-П65 | П6565д-П6525-00 | П6565д-П6525-П65 |

*БМУ с датчиками давления по заказу (кроме объектов с нагрузкой > 0,5 Гкал/ч, где датчики давления есть).

Блочные модули регулирования.

БМР- Х-Y-Z  подразделяются:

- X – диаметр  балансировочного клапана

- Y – диаметр проходного регулирующего клапана

- Z – диаметр циркуляционного насоса

| Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Наименование модуля регулирования БМР-1-2-3 (LD Regula, КПСР, IMP Pumps) * |
| --- | --- |
| < 0,1 | БМР-32-32-32 |
| < 0,2 | БМР-40-40-32 |
| < 0,3 | БМР-50-40-32 |
| < 0,4 | БМР-50-40-40 БМР-50-50-50 |
| < 0,5 | БМР-65-50-50 |

*Также возможны различные варианты комплектации, оборудования фирм Grundfos, Danfoss, WILO и T&A изготовления индивидуальных заказов – по заказу.

ТEПЛОВЫЧИСЛИТЕЛИ

| ЗАО НПФ «Теплоком» г.Санкт-Петербург |  | ЗАО НПФ «Логика» г.Санкт-Петербург |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ВКТ-7-01 (4Q2T) | 10 400 | СПТ-941-20 (3Q3T3P) | 12 750 |
| ВКТ-7-02 (4Q2T) | 10 900 | СПТ-943-1 (6Q6T4Р) | 18 300 |
| ВКТ-7-03 (6Q5T) | 13 800 | СПТ-943-2 (6Q6T) | 15 200 |
| ВКТ-7-04 (6Q5T4P) | 15 800 | СПТ-944 (6Q6T6P) | 16 000 |
| ВКТ-7-04-Р (6Q5T5P) | 18 000 | СПТ-961.2 (4Q4T8P) | 31 700 |
| ВКТ-5 (8Q8T8Р) | 31 100 | Адаптер АПС-43 (RS485 - Пр) | 6 050 |
| ВКТ-9-01 (6Q4T3P) | 13 400 | Адаптер АПС-45 (RS232 - Пр) | 6 050 |
| ВКТ-9-02 (9Q8T6P) | 16 200 | Адаптер АПС-70 (ОП - COM-порт ПК) | 1 950 |
| ВКТ-9-01 (6Q4T3P) (с модулем питания и БП) | 15 000 | Адаптер АПС-71 (ОП - USB-порт ПК) | 2 550 |
| ВКТ-9-02 (9Q8T6P) (с модулем питания и БП) | 17 800 | Адаптер АПС-78 (ОП - АДС-90) | 1 950 |
| Накопитель-архиватор НП-4А | 7 600 | Накопитель АДС-90 | 8 400 |
| Интерфейс RS485 для ВКТ-7, ВКТ-5 | 2 900 | Накопитель АДС-91 | 8 600 |
| ООО «Компания Карат» г.Екатеринбург |  | ЗАО «ТЕРМОТРОНИК» г.Санкт-Петербург |  |
| ЭЛЬФ-01 (2Q2T) без подсветки дисплея | 6 650 | ТВ7-01 (4Q2T) | 10 750 |
| ЭЛЬФ-02 (5Q2T) без подсветки дисплея | 7 050 | ТВ7-03 (6Q6T) | 13 700 |
| ЭЛЬФ-03 (5Q4T) с подсветкой дисплея | 8 750 | ТВ7-04 (6Q6T5Р) | 16 500 |
| ЭЛЬФ-04 (5Q4T4P) с подсветкой дисплея | 10 350 | ТВ7-04-01 (4Q2T3Р) | 12 700 |
| ЭЛЬФ-05 (5Q) | 5 300 | Блок сетевого питания (U=12В, I=0,1A) | 850 |
| Пульт конфигурирования | 2 200 | Адаптер Ethernet | 4 150 |
| Пульт переноса данных Луч-МК | 5 000 | Пульт переноса данных USB-ППД для ТВ-7 | 8 200 |
| Оптоголовка RS232 / USB | 1 900/2 200 |  |  |
| Модуль RS232 / RS485 | 1 700 |  |  |
| Модуль контроля сетевого питания Эльф | 1 700 |  |  |
| Модуль контроля модема | 1 700 |  |  |

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ УЗЛОВ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

| Термометры сопротивления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КТПТР-01-8-Ш20-L60 (80,100) | 2 150 | КТС-Б-4-ГБ12-L60, 80 / 100 | 2 150/2 200 |
| КТПТР-06-4-Ш20-L35 | 2 300 | КТС-Б-6-ГБ12-L60, 80 / 100 | 2 000/2 050 |
| ТПТ-1-3-8-Ш20-L60 (80, 100) | 1 300 | ТС-Б-4-ГБ12-L60, 80 / 100 | 1 050/1 100 |
| КТСП-Н-8-Ш20-L60 | 1 750 | ТС-Б-6-ГБ12-L60, 80 / 100 | 950/1 000 |
| КТСП-Н-4-ГБ-L60 (80) | 2 350 | ТС-Б-4-L60 настенный | 1 100 |
| Датчики давления |  |  |  |
| КОРУНД-ДИ-001М-0,5%-1,6 МПа | 2 500 | ПД-Р 1,6-0,5-М20-1 (DIN) | 2 500 |
| СДВ-Коммуналец (1,6 МПа) | 2 700 |  |  |
| Кабель |  |  |  |
| КММ20,25ц / КММ 2*0,35ц | 18/19 | КММ40,25ц / КММ40,35ц | 20/28 |
| КММ30,25ц / КММ 30,35ц | 19/24 | РК-50-2.11 | 17 |

| Манометр общетехнический показывающий | ТМ-510Р.00(0-16кгс/см2) М20х1,5.150С.1,5.М2 d=100мм | 400 | Трубка демпферная/петлевая | Трубка петлевая прямая внутренняя G½ — наружная G½ | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Термоманометр | ТМТБ-31Р.1(0-150С)(0-1,6МПа) G1/2.2,5 | 1 400 | Кран трехходовой | 11б18бк Ду15 Ру16 (вх.G1/2 вых.М20х1,5) 3-хход. | 180 |
| Реле давления | РД-2Р-1,6 МПа-G1/4 | 1 600 |  |  |  |

#### AВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ   СИСТЕМЫ

Система диспетчеризации «САДКО-Тепло»

Ориентировочные цены вариантов поставки в зависимости от количества обслуживаемых объектов:

| № п\п | Оборудование и виды работ | Количество объектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20-100 | 101-400 | свыше 400 |
| 1 | Сборка серверного оборудования на базе процессора INTEL Xeon (по заявке заказчика) с предустановленным ПО «САДКО-Тепло» + ключ защиты | По заявке | По заявке | По заявке |
| 2 | Работы по установке программно-технического комплекса "САДКО-Тепло" на сервере сбора данных Заказчика | 15 000 | 25 000 | 40 000 |
| 3 | Блок автоматический регистрационно-связной БАРС-02-Р-3-П (Р) | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 4 | Шкаф диспетчеризации: (Монтажный бокс IP 65, источник питания DR 15-12, антенна GSM, автомат 2-п 2А, розетка на din рейку 16А, БАРС-02-Р-3-П (Р)) | 12 600 |  |  |

Внешняя антенна для Барс-02, длина кабеля – 3 м.	– 550 руб.

Источник питания БП-1к-12В-0,4А для Барс-02-Р-3-П (Р)	– 950 руб.

* Программное обеспечение «САДКО-Тепло» отдельно не передается на цифровых носителях и  устанавливается только специалистами ЗАО «ПромСервис».

Обслуживание программно-технического комплекса "САДКО-Тепло"*:

| № п/п | Виды работ по обслуживанию системы "САДКО-Тепло" | Количество объектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 20 | 20-100 | свыше 100 |
| 1 | Обновление программно-технического комплекса (вне договора тех. поддержки) | 23 000 | 34 500 | 46 000 |
| 2 | Написание программного драйвера для теплосчетчика, электросчетчика, газосчетчика и концентратора обладающего разъемом RS-232 или RS-485 с возможностью передачи данных (с предоставлением прибора, протокола передачи данных и соединительных шнуров с ПК) | по договору |  |  |

Подключение объектов диспетчеризации к серверному оборудованию ЗАО «ПромСервис» (абон. доступ):

| № п/п | Количество подключенных блоков БАРС на сервере ЗАО «ПромСервис» | Стоимость предоставления доступа 1 терминальному пользователю, руб./мес. | Стоимость предоставления доступа от 2 до 5 терминальных пользователей, руб./мес. | Стоимость предоставления доступа от 5 до 8 терминальных пользователей, руб./мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1…5 | 460 | 580 | 700 |
| 2 | 6…15 | 580 | 800 | 1 000 |
| 3 | 16…30 | 1 800 | 2 000 | 2 200 |
| 4 | 31…50 | 4 000 | 4 300 | 4 500 |
| 5 | 51…100 | 6 400 | 6 500 | 6 800 |
| 6 | 101…200 | 8 700 | 8 850 | 9 000 |
| 7 | 201…300 | 9 800 | 10 000 | 10 300 |
| 8 | 301…400 | 11 000 | 11 200 | 11 400 |
| 9 | 401…500 | 12 000 | 12 300 | 12 500 |
| 10 | 501…600 | 13 300 | 13 500 | 13 700 |
| 11 | 601…700 | 14 400 | 14 600 | 16 000 |

Обслуживание серверного оборудования Заказчика с установленным ПО «САДКО-Тепло»*:

| № п/п | Количество подключенных блоков БАРС на сервере Заказчика | Стоимость, руб./мес. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1…50 | 3 500 |
| 2 | 51…100 | 5 500 |
| 3 | 101…200 | 8 000 |
| 4 | 201…400 | 10 500 |
| 5 | 401…600 | 16 000 |
| 6 | 601…800 | 20 700 |
| 7 | 801…и выше | 23 000 |

*Цены за обслуживание программно-технического комплекса "САДКО-Тепло" приведены без учета командировочных расходов.

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗОК "ПОТОК"

Система предназначена для автоматизации процесса сбора данных об интенсивности перевозок пассажиров на наземных транспортных средствах (автобусы, трамваи, троллейбусы). Принцип действия основан на подсчете, с помощью инфракрасных датчиков системы, количества пересечений пассажирами дверных проемов.

Передача информации о количестве перевезенных пассажиров на диспетчерский пункт, осуществляется по каналу сотовой мобильной связи стандарта GSM-900/1800 в режиме пакетной передачи данных (GPRS) с терминального устройства (БАРС-01-Т).

Состав и стоимость транспортного комплекта (исполнение для автобусов):

|  | Модификация системы |  | Цена комплекта, в зависимости от количества (ХX) дверей или створок. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ПОТОК-ХХ-Н-Т терминал вход-выход в составе: |  | 24 700 | 30 100 | 38 500 | 47 000 | 56 400 | 64 900 | 73 550 |
|  | - терминал БАРС-01-Т | - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ИК датчик "Луч-МC" | - ХХ шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - преобразователь напряжения | - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - датчик открытия дверей | - ХХ шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - соединительный кабель-ХХ | - 1 к-т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - кабель интерфейсный | - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |

Состав и стоимость транспортного комплекта (исполнение для электротранспорта):

|  | Модификация системы |  | Цена комплекта, в зависимости от количества (ХХ) дверей или створок. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ПОТОК-ХХ-Э-Т терминал вход-выход в составе: |  | 27 200 | 33 100 | 42 300 | 51 700 | 62 000 | 71 400 | 80 900 |
|  | - терминал БАРС-01-Т | - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ИК датчик "Луч-МC" -Э | - ХХ шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - преобразователь напряжения (ИЗ) | - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - датчик открытия дверей | - ХХ шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - соединительный кабель-ХХ | - 1 к-т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - кабель интерфейсный | - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |

* ХХ – количество дверей или створок, шириной до 80 см. Для двухстворчатых дверей транспортного средства, наличие разделительных поручней обязательно.

** монтажный комплект (кронштейн, метизы, крепления, клеммы и т.д.) поставляется по заказу и согласуется по типу автобуса.

ЗАО "ПромСервис" производит монтаж, обслуживание и обучение персонала автопредприятий, использующих системы пассажиропотока ПОТОК.

Пример:  Для автобуса ЛИАЗ-3 (три двери, две из которых шириной 120 см. и имеют разделительные поручни) применять ПОТОК-05.

Монтаж системы мониторинга пассажироперевозок "ПОТОК":

|  | Модификация системы | Стоимость монтажа, в зависимости от количества (ХХ) дверей или створок. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Монтаж системы мониторинга пассажироперевозок ПОТОК | 8 500 | 9 700 | 10 900 | 12 100 | 13 300 | 14 600 | 15 800 |

*Цены за монтаж системы ПОТОК приведены без учета командировочных расходов.

Подключение объектов к серверному оборудованию ЗАО «ПромСервис»:

|  | Обслуживание системы «ПОТОК» | Количество подключенных объектов на сервере ЗАО «ПромСервис» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1…5 | 6…15 | 16…30 | 31…50 | 51…80 | 81…100 | от 100 |
| 1 | Подключение к серверу сбора данных ЗАО «ПромСервис» и предоставление доступа 1 терминальному пользователю, руб./мес. | 3 300 | 5 300 | 9 000 | 12 000 | 16 200 | 21 600 | 37 200 |